## Voorblad
Onderwerp | Beschrijving
ZIB | nl.zorg.Bloeddruk
Versie | 5.1
ZIB Status | Final
Publicatie | 2026-1
Publicatie status | Prepublished
Publicatie datum | 17-04-2026
XLS aangemaakt op | 17-4-2026 12:15:30
Gebaseerd op | prerelease 2026-1 SNOMED CT version 20260331 [R] (maart 2026-editie) LOINC version 2.81
In beheer bij | Nictiz, Den Haag
Concept | De arteriële bloeddruk is een parameter om de toestand van de bloedsomloop vast te leggen en wordt uitgedrukt in de systolische en diastolische druk in mmHg.
Purpose | De bloeddruk wordt gemeten om een indruk te krijgen van de gezondheidstoestand van het cardiovasculairsysteem van de patiënt.
Evidence Base | De lokale meting van de arteriële bloeddruk, welke surrogaat is voor de arteriële druk in de systemische circulatie. Meest gebruikelijk is dat de term 'bloeddruk' refereert aan de meting van de bloeddruk van de arteria brachialis in de bovenarm met manchet volgens de methode van Riva-Rocci. Het protocol voor deze meting bevat veel details die niet algemeen bekend zijn (zoals de juiste toepassing van de Korotkoff tonen) of goed worden uitgevoerd (manchetbreedte aanpassen aan zeer grote of kleine diameter van de bovenarm, juiste daalsnelheid van de kwikkolom, afkapwaarden bij ritmestoornissen).
Traceability to other Standards | Deze zorginformatie bouwsteen is in lijn met de bouwsteen blauwdruk Meting v1.0.

## Metadata
Metadata
DCM::CoderList | Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address | *
DCM::ContactInformation.Name | *
DCM::ContactInformation.Telecom | *
DCM::ContentAuthorList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate | 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage | nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name | PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.4
DCM::KeywordList | bloeddruk, diastolische bloeddruk, systolische bloeddruk, tensie
DCM::LifecycleStatus | Final
DCM::ModelerList | Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name | nl.zorg.Bloeddruk
DCM::PublicationDate | 17-04-2026
DCM::PublicationStatus | Prepublished
DCM::ReviewerList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate | 03-04-2025
DCM::Supersedes | nl.zorg.Bloeddruk-v5.0
DCM::Version | 5.1
HCIM::PublicationLanguage | NL

## Data
Concept |  |  | Alias | Type | Card. | Stereotype | Id | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | Constraints
Bloeddruk |  |  | EN: BloodPressure |  |  | rootconcept | NL-CM:12.4.1 | Rootconcept van de bouwsteen Bloeddruk. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Bloeddruk. | LOINC: 85354-9 Bloeddruk panel waarvan alle leden optioneel in arterieel vaatstelsel
SNOMED CT: 46973005 Bloeddrukmeting
| ManchetType |  | EN: CuffType | CD | 0..1 | data | NL-CM:12.4.9 | De grootte van de manchet gebruikt bij de meting. | SNOMED CT: 70665002 Bloeddrukmanchet | ManchetTypeCodelijst
| Meetmethode |  | EN: MeasuringMethod | CD | 0..1 | data | NL-CM:12.4.7 | De soort methode die is toegepast voor het meten van de bloeddruk. |  | MeetmethodeCodelijst
| SystolischeBloeddruk |  | EN: SystolicBloodPressure | PQ | 1 | data | NL-CM:12.4.2 | De hoogste (piek) systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de systolische of samentrekkingsfase van de hartslag. | LOINC: 8480-6 Intravasculaire systolische bloeddruk [druk] in arterieel vaatstelsel
| DiastolischeBloeddruk |  | EN: DiastolicBloodPressure | PQ | 1 | data | NL-CM:12.4.3 | De laagste systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de diastolische of ontspanningsfase van de hartslag. | LOINC: 8462-4 Intravasculaire diastolische bloeddruk [druk] in arterieel vaatstelsel
| GemiddeldeBloeddruk |  | EN: AverageBloodPressure | PQ | 0..1 | data,derived | NL-CM:12.4.4 | De gemiddelde bloeddruk gedurende één cyclus van samentrekken en ontspannen van het hart. Deze wordt geschat op basis van de boven- en onderdruk. Die schatting is onbetrouwbaar bij circulatiestoornissen. Alleen bij een invasief gemeten bloeddruk kan deze waarde betrouwbaar vastgesteld worden. | SNOMED CT: 6797001 Gemiddelde bloeddruk
| BloeddrukDatumTijd |  | EN: BloodPressureDateTime | TS | 1 | data | NL-CM:12.4.5 | De datum en tijd, dat de bloeddrukwaarden werden verkregen.
| Toelichting |  | EN: Comment | ST | 0..1 | data | NL-CM:12.4.6 | Opmerkingen over de gemeten bloeddruk. Hier kan bijvoorbeeld een toelichting worden gegeven op omstandigheden die de meting hebben beïnvloed, zoals pijn, (in)spanning en slaap/waak toestand. | LOINC: 48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
| AnatomischeLocatie |  | EN: AnatomicalLocation |  | 0..1 | data,reference | NL-CM:12.4.12 | Lichaamslocatie waar de bloeddruk is gemeten. |  | Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen AnatomischeLocatie.
|  | Locatie | EN: Location | CD |  | data | NL-CM:20.7.4 | Localisatie op/in het lichaam. |  | MeetLocatieCodelijst
| Houding |  | EN: Position | CD | 0..1 | data | NL-CM:12.4.11 | De houding van de patiënt bij het meten van de bloeddruk. |  | HoudingCodelijst
| DiastolischEindpunt |  | EN: DiastolicEndpoint | CD | 0..1 | data | NL-CM:12.4.8 | Registratie van de Korotkoff toon die gebruikt is om de diastolische druk te meten met de auscultatieve methode. | SNOMED CT: 85549003 Korotkofftonen | DiastolischEindpuntCodelijst

## DiastolischEindpuntCodelijst
DiastolischEindpuntCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Fase 4 | 255271000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Fase IV
Fase 5 | 255272007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Fase V
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Required
Status | Active

## HoudingCodelijst
HoudingCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.5
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Staande positie | 10904000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Staande positie
Liggende positie | 102538003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Liggende positie
Zittende positie | 33586001 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Zittende positie
Gekantelde positie | 272587006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Achteroverleunende positie
Trendelenburg-ligging | 34106002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Trendelenburgligging
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Extensible
Status | Active

## ManchetTypeCodelijst
ManchetTypeCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.3
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Standaard | STD | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Standaard (Standaard manchet voor een volwassene (manchet 16x30 cm)
Groot | L | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Groot (Een manchet voor een volwassene met een armomtrek van 35 tot 44 cm (manchet 16x36 cm))
Klein | S | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Klein (Een manchet voor een volwassene met een armomtrek van 22 tot 26 cm (manchet 12x22 cm) )
Extra groot | XL | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Extra groot (Een manchet voor het dijbeen of arm wanneer de armomtrek 45 tot 52 cm is (manchet 16x42 cm))
Kind | KIND | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Maat voor kind (Een manchet voor kinderen of voor volwassenen met een dunne arm (manchet ca. 8x21 cm) )
Jong kind | JONGKIND | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Maat voor jong kind (Een manchet voor jonge kinderen (manchet ca. 5x15 cm))
Neonaat | NEONAAT | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Maat voor neonaat (Een manchet voor neonaten (manchet ca. 3x6 cm))
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Required
Status | Active

## MeetLocatieCodelijst
MeetLocatieCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.4
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Structuur van bovenarm | 40983000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Bovenarm
Structuur van rechter bovenarm | 368209003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechter bovenarm [DEPRECATED]
Structuur van linker bovenarm | 368208006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linker bovenarm [DEPRECATED]
Structuur van bovenbeen | 68367000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Bovenbeen
Structuur van rechter bovenbeen | 11207009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechter bovenbeen [DEPRECATED]
Structuur van linker bovenbeen | 61396006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linker bovenbeen [DEPRECATED]
Structuur van polsregio | 8205005 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Pols
Structuur van rechter pols | 9736006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechterpols [DEPRECATED]
Structuur van linker pols | 5951000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linkerpols [DEPRECATED]
Structuur van digitus van hand, exclusief digitus I | 7569003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Vinger [DEPRECATED]
Structuur van regio van enkel | 344001 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Enkel
Structuur van rechter enkel | 6685009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechterenkel [DEPRECATED]
Structuur van linker enkel | 51636004 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linkerenkel [DEPRECATED]
Structuur van digitus van hand | 125685002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Vinger (inclusief duim)
Structuur van onderbeen | 30021000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Onderbeen
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Extensible
Status | Active

## MeetmethodeCodelijst
MeetmethodeCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.1
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Non-invasief | 22762002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Niet-invasief [DEPRECATED]
Bloeddrukmeting met gebruikmaking van manchet | 371911009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Niet-invasief (met manchet) [DEPRECATED]
Invasief | 10179008 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Invasief [DEPRECATED]
Invasief meten van arteriële bloeddruk | 99041000146109 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Invasief meten van arteriële bloeddruk
Blood pressure measurement using manual blood pressure device with auscultation | 360671000146103 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Handmatige bloeddrukmeting met auscultatie
Blood pressure measurement using automated blood pressure device [DEPRECATED] | 360661000146109 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Automatische bloeddrukmeting [DEPRECATED]
Bloeddrukmeting met automatische bloeddrukmeter | 95691000146106 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Niet-invasief (met automatische bloeddrukmeter)
Waarde Other (OTH) uit codestelsel NullFlavor (OID: 2.16.840.1.113883.5.1008) is toegestaan in deze waardenlijst.
Extra info
Binding | Extensible
Status | Active

## Gebruiksvoorwaarden
Disclaimer
De Zorginformatiebouwstenen zijn in samenwerking gemaakt door diverse partijen en zij hebben deze in beheer gegeven bij Nictiz (al deze partijen samen hierna de samenwerkende partijen genoemd). De samenwerkende partijen hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in de Zorginformatiebouwstenen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de samenwerkende partijen of door u aan de samenwerkende partijen via een website of via e-mail, of anderszins. Tevens aanvaarden de samenwerkende partijen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de samenwerkende partijen via de Zorginformatiebouwstenen. De samenwerkende partijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in de Zorginformatiebouwstenen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Zorginformatiebouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer.Indien informatie die in de elektronische versie van de Zorginformatiebouwstenen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.
Terms of Use
De gebruiker mag de Zorginformatiebouwstenen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de Zorginformatiebouwstenen gelden de copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.
Copyrights
Een Zorginformatiebouwsteen kwalificeert als een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet. Er rusten auteursrechten (copyrights) op een Zorginformatiebouwsteen en deze rechten liggen bij de samenwerkende partijen.<br> De gebruiker mag de informatie van de Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0). De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl Dit geldt niet voor informatie van derden waar soms in een Zorginformatiebouwsteen gebruik van wordt gemaakt en/of naar wordt verwezen, bijvoorbeeld naar een internationaal medisch terminologie stelsel. De eventuele (auteurs) rechten die op deze informatie rusten, liggen niet bij de samenwerkende partijen maar bij die derden.