## Voorblad
Onderwerp | Beschrijving
ZIB | nl.zorg.Refractie
Versie | 1.0
ZIB Status | Final
Publicatie | 2020
Publicatie status | Published
Publicatie datum | 01-09-2020
XLS aangemaakt op | 3-9-2020 00:30:51
Gebaseerd op | Release 2020 SNOMED CT version 20200309 [R] (March 2020 Interim Release) LOINC version 2.67
In beheer bij | Nictiz, Den Haag
Concept | De refractiemeting is een meting waarbij de brekingsafwijking van het oog wordt bepaald. Bij de refractiemeting wordt de benodigde correctie bepaald: de sferische sterkte (in dioptrie),de cylindrische sterkte (in dioptrie), de asrichting (in graden) voor de eventuele cilindrische sterkte , de prisma (in dioptrie) en de eventuele extra sterkte van het leesgedeelte (in dioptrie) , de zogenaamde leesadditie.
Purpose | Het doel van een refractiemeting is het bepalen van de correctie (door middel van bril of lenzen) waarmee de patiënt optimaal kan zien.
Patient Population | Volwassenen en kinderen vanaf de leeftijd dat ze een plaatjeskaart kunnen interpreteren.

## Metadata
Metadata
DCM::CoderList | *
DCM::ContactInformation.Address | *
DCM::ContactInformation.Name | *
DCM::ContactInformation.Telecom | *
DCM::ContentAuthorList | *
DCM::CreationDate | 15/05/2020
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage | nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name | *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.20
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus | Final
DCM::ModelerList | *
DCM::Name | nl.zorg.Refractie
DCM::PublicationDate | 01-09-2020
DCM::PublicationStatus | Published
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate
DCM::Supersedes | *
DCM::Version | 1.0
HCIM::PublicationLanguage | NL

## Data
Concept |  |  |  | Alias | Type | Card. | Stereotype | Id | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | Constraints
Refractie |  |  |  | EN: Refraction |  |  | rootconcept | NL-CM:12.20.1 | Rootconcept van de bouwsteen Refractie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Refractie. | SNOMED CT: 251718005 Refractive power
| RefractieMeetMethode |  |  | EN: RefractionMeasurementMethod | CD | 0..1 | data | NL-CM:12.20.4 | De gebruikte methodiek om de refractie te meten | SNOMED CT: 251794006 Refraction | RefractieMeetMethodeCodelijst
| RefractieDatumTijd |  |  | EN: RefractionDateTime | TS | 0..1 | data | NL-CM:12.20.3 | De datum en tijd waarop de refractie is gemeten. | SNOMED CT: 439771001 Datum van gebeurtenis
| CilindrischeRefractie |  |  | EN: CilindricalRefraction |  | 0..1 | container | NL-CM:12.20.12 | Container van het concept CilindrischeRefractie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept CilindrischeRefractie.
|  | CilindrischeRefractieWaarde |  | EN: CylindricalRefractionValue | PQ | 1 | data | NL-CM:12.20.11 | Dit is de sterkte van de cylinder die nodig is om de cylindrische afwijking (astigmatisme) te corrigeren, uitgedrukt in dioptrieën, oplopend per 0.25D. Bij een cilindrische refractiewaarde dient ook de as van de cilinder opgegeven te worden. | SNOMED CT: 251797004 Power of cylinder |  | Waardebereik: -10,00 - 0,00
|  | CilindrischeRefractieAs |  | EN: CilindricRefractionAxis | PQ | 1 | data | NL-CM:12.20.13 | De asrichting van de cilindrische refractiewaarde uitgedrukt in graden. | SNOMED CT: 251799001 Axis of cylinder |  | Waardebereik: 0 - 180
| Prisma |  |  | EN: Prisma |  | 0..1 | container | NL-CM:12.20.5 | Container van het concept Prisma. Deze container bevat alle gegevenselementen van de container Prisma.
|  | PrismaWaarde |  | EN: PrismaValue | PQ | 1 | data | NL-CM:12.20.6 | De sterkte van de prisma, uitgedrukt in dioptrieën. | SNOMED CT: 251762001 Prism strength |  | Waardebereik: 0,00 and 40,00
|  | PrismaBasis |  | EN: PrismaBase | PQ | 1 | data | NL-CM:12.20.7 | De basis van de prisma, uitgedrukt in graden. | SNOMED CT: 246223004 Prism base direction |  | Waardebereik: 0 - 360
| SferischeRefractie |  |  | EN: SfericRefractiion |  | 0..1 | container | NL-CM:12.20.14 | Container van het concept SferischeRefractie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept SferischeRefractie.
|  | SferischeRefractieWaarde |  | EN: SfericRefractionValue | PQ | 1 | data | NL-CM:12.20.9 | De sferische brilsterkte die nodig is om bijziendheid (myopie) of verziendheid (hypermetropie) te corrigeren, uitgedrukt in dioptrieën, oplopend per 0.25D. | SNOMED CT: 251795007 Power of sphere |  | Waardebereik: -25,00 - +25,00
|  | SferischEquivalent |  | EN: SfericalEquivalent | PQ | 0..1 | data | NL-CM:12.20.10 | De sferische sterkte en halve cylindrische sterkte bij elkaar opgeteld. Wordt uitgedrukt in dioptrieën, oplopend per 0.25D. Door sommige apparatuur wordt de sferische equivalent automatisch berekend. |  |  | Waardebereik: -25,00 - +25,00
| LeesAdditie |  |  | EN: ReadAddition | PQ | 0..1 | data | NL-CM:12.20.8 | Een toeslag die wordt opgeteld bij de uitkomst van de refractie waarde om de sterkte van de leesbril te bepalen, uitgedrukt in dioptrieën. | SNOMED CT: 251718005 Refractive power |  | Waardebereik: 0,00 - 5,00
| AnatomischeLocatie |  |  | EN: AnatomicalLocation |  | 0..1 | data,reference | NL-CM:12.20.2 | De zijdigheid van het oog waarvan de refractie is gemeten. | SNOMED CT: 272741003 Lateraliteit | Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen AnatomischeLocatie.
|  |  | Lateraliteit | EN: Laterality | CD |  | data | NL-CM:12.20.15 | Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.&nbsp; |  | LateraliteitCodelijst

## LateraliteitCodelijst
LateraliteitCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.20.2
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Links | 7771000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Links
Rechts | 24028007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechts

## RefractieMeetMethodeCodelijst
RefractieMeetMethodeCodelijst |  | Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.20.1
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving
Subjectieve refractiemeting | 397277005 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Subjectieve refractie
Objectieve refractiemeting | 397276001 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Objectieve refractie

## Gebruiksvoorwaarden
Disclaimer
De Zorginformatiebouwstenen zijn in samenwerking gemaakt door diverse partijen en zij hebben deze in beheer gegeven bij Nictiz (al deze partijen samen hierna de samenwerkende partijen genoemd). De samenwerkende partijen hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in de Zorginformatiebouwstenen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de samenwerkende partijen of door u aan de samenwerkende partijen via een website of via e-mail, of anderszins. Tevens aanvaarden de samenwerkende partijen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de samenwerkende partijen via de Zorginformatiebouwstenen. De samenwerkende partijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in de Zorginformatiebouwstenen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Zorginformatiebouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer.Indien informatie die in de elektronische versie van de Zorginformatiebouwstenen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.
Terms of Use
De gebruiker mag de Zorginformatiebouwstenen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de Zorginformatiebouwstenen gelden de copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.
Copyrights
Een Zorginformatiebouwsteen kwalificeert als een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet. Er rusten auteursrechten (copyrights) op een Zorginformatiebouwsteen en deze rechten liggen bij de samenwerkende partijen.<br> De gebruiker mag de informatie van de Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0). De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl Dit geldt niet voor informatie van derden waar soms in een Zorginformatiebouwsteen gebruik van wordt gemaakt en/of naar wordt verwezen, bijvoorbeeld naar een internationaal medisch terminologie stelsel. De eventuele (auteurs) rechten die op deze informatie rusten, liggen niet bij de samenwerkende partijen maar bij die derden.